ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» -ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παροχή υπηρεσιών σε ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό για την κάλυψη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου που αφορά στα ισχυρά και ασθενή κυκλώματα όλων των κτιρίων.

Διαθεσιμότητα προσωπικού

- Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο σε 8ωρη βάση, καθημερινά από 08:00-16:00, Δευτέρα-Παρασκευή  με υβριδικό μοντέλο εργασίας σε συνεννόηση με την ΥΤΥ. Στην περίπτωση του κατεπείγοντος θα ανταποκρίνεται ο ίδιος ή αντικαταστάτης του, συναφούς ειδικότητας, με φυσική παρουσία κατόπιν ειδοποίησής του από το Νοσοκομείο, εκτός ωραρίου,  Σαββατοκύριακο και αργίες, μέχρι και 6 φορές κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.

Υπηρεσίες που θα πρέπει να καλύπτονται:

- Η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, εσωτερικά και εξωτερικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

- Η αδιάλειπτη λειτουργία ρευματοδοτών και φωτισμού, ειδικά σε χώρους των εξεταστηρίων, ΜΕΘ, Χειρουργεία και όπου υποστηρίζουν μικροσυσκευές παροχής βοήθειας σε ασθενείς.

- Η αδιάλειπτη λειτουργία της μετάδοσης πληροφοριών, μέσω της ασθενής καλωδίωσης και των τοπικών RΑΚ των κτιρίων και η ενημέρωση στους Υπεύθυνους Τεχνικούς του Νοσοκομείου σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης είτε του δικτύου, είτε των μεικτονομήσεων των θέσεων εργασίας.

- Οι  επιθεωρήσεις των πιθανών μετατροπών, ώστε να μπορεί να λειτουργεί το Νοσοκομείο χωρίς ηλεκτρολογικά ή μηχανολογικά προβλήματα, καθώς και κοστολογημένες εισηγήσεις για τις αναγκαίες μετατροπές.

- Η επίβλεψη του τομέα της ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της.

- Η επίβλεψη των εγκαταστάσεων αερίων υπό πίεση (οξυγόνου, πρωτοξειδίου, αζώτου και πεπιεσμένου αέρα).

- Η επίβλεψη της λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου, όπως και του δικτύου θέρμανσης και ύδρευσης.

- Η επίβλεψη της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας όλων των κλιματιστικών εγκαταστάσεων.

- Η ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων και των αναβατορίων του Νοσοκομείου.

- Ο ανάδοχος θα εποπτεύει το σύστημα σωληνωτού ταχυδρομείου για τυχόν αστοχίες του.

- Η επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων τηλεπικοινωνίας (τηλεφωνικού κέντρου, τηλεφωνικών συσκευών κ.λπ.)

- Η δια ζώσης επίβλεψη και ο έλεγχος των συντηρήσεων από τους αναδόχους σε σύμβαση, προκειμένου να επιβεβαιώνει το είδος της βλάβης και τη βέλτιστη διορθωτική ενέργεια.

- Η δια ζώσης επίβλεψη και ο έλεγχος των συνεργείων για έργα – επισκευές – τοποθετήσεις και από εξωσυμβατικές εταιρείες.

- Η εκπόνηση προμελετών και μελετών μικρής κλίμακας για την τροποποίηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και των κτηριακών υποδομών του Νοσοκομείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μέχρι εκτιμώμενου προϋπολογισμού 20.000 €. Η έκδοση των σχετικών αδειών είναι κατά περίπτωση, αντικείμενο του εκάστοτε Αναδόχου ή του Νοσοκομείου.

- Η έκδοση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης στον τομέα των Η/Μ εγκαταστάσεων.

- Η σύνταξη καταλόγου αναγκαίων ανταλλακτικών για την εύρυθμη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και του υποσταθμού Μέσης Τάσης και την αποκατάσταση βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Νοσοκομείου, με βάση το ιστορικό βλαβών και την κατάσταση του εξοπλισμού.

- Η συμμέτοχη στη σύνταξη του προγραμματισμού νέων Έργων και τεχνικών συμβάσεων για ένταξη προς υλοποίηση το επόμενο έτος σε συνεργασία με την Υποδ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας, τη Δ/νση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

- Η υποβολή προτάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς εμπλεκομένους (φορέα διαχείρισης έργου, υπεύθυνος για την ενεργειακή μελέτη του Νοσοκομείου, ενεργειακός σύμβουλος κ.λπ.).

- Η δια ζώσης παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων – αναθέσεων για τη βελτίωση – αναβάθμιση – επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων και των κτηριακών υποδομών του Νοσοκομείου.

- Η επίβλεψη της εφαρμογής και λήψης όλων των απαιτούμενων μέσων και μέτρων ως προς την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού από κάθε εργασιακό κίνδυνο σε εναρμόνιση με τη Νομοθεσία και τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας και ιατρού εργασίας του Νοσοκομείου.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν δύναται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό οποιαδήποτε εταιρεία η οποία είναι σε ενεργή σύμβαση με το Νοσοκομείο στο πεδίο των Η/Μ εγκαταστάσεων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης κτιριακών υποδομών, διότι ο Ανάδοχος του παρόντος έργου θα ελέγχει και θα επιβλέπει όλα τα συνεργεία όλων των εταιρειών που είναι σε σύμβαση με το Νοσοκομείο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Υπεύθυνο Μηχανικό – Τεχνικό του Νοσοκομείου για τυχόν βλάβες σε τακτική ή προληπτική συντήρηση.

Στην περίπτωση την οποία απαιτηθεί αντικατάσταση του Αναδόχου, θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός 24ώρου.

Οι ενημερώσεις μεταξύ αναδόχου και εργοδότη να γίνονται εγγράφως.

Ο Ανάδοχος είναι Υπεύθυνος για τη σωματική του ασφάλεια, αλλά και του προσωπικού του, βάση της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Διάρκεια Σύμβασης: 1 έτος.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

- ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός

- Αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία σε Η/Μ έργα με αποδεικτικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, όπου θα πρέπει να προσκομίσει σχετικές βεβαιώσεις από τον φορέα που απασχολήθηκαν  ή Τ.Π.Υ. ή συμβάσεις

- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε νοσοκομείο τουλάχιστον 6 μήνες τα τελευταία 2 χρόνια, όπου θα πρέπει να προσκομίσει σχετικές βεβαιώσεις από τον φορέα που απασχολήθηκαν  ή Τ.Π.Υ. ή συμβάσεις

- Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση του χώρου και του αντικειμένου επί ποινή αποκλεισμού.

- Μόνο για τους ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕ: ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του Π∆ 699/71 «περί ασκήσεως επαγγέλματος

υπό των Ηλεκτρολόγων Υποµηχανικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών» στους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Υποµηχανικούς, και του Ν.298/1976 «περί ισοτιµίας των πτυχίων Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και άλλων Τεχνικών Σχολών κ.λπ.» στους πτυχιούχους των ΚΑΤΕΕ ,ΣΕΛΕΤΕ , ΑΣΠΕΤΕ ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου, µε προϋπηρεσία 4 χρόνων µετά την απόκτηση του πτυχίου τους χωρίς εξετάσεις και την αναγγελία άσκησης  ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ΠΔ 108/13.

- Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ΠΔ 108/13.

- Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Εγγραφή στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και να ανήκει στην κατηγορία Γ’ τάξης (ΦΕΚ 177Α/06.10.2010)

- Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Βεβαίωση μέλους από οικείο επαγγελματικό φορέα και περί μη πειθαρχικού

- Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Με βάση το προεδρικό διάταγμα 114/17.10.2012 (ΦΕΚ 199Α/17.10.2012), βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά την επίβλεψη , κατασκευή και επιτήρηση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων με τις οποίες υποστηρίζεται και επιτυγχάνεται η καύση υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού.

- Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Με βάση το προεδρικό διάταγμα 1/07.01.2013 (ΦΕΚ 3Α/08.01.2013), άδεια άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξυπηρέτηση και έλεγχο ψυκτικών εγκαταστάσεων με καθήκοντα και των τριών βαθμίδων που ορίζονται στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα.

Η εκτιμώμενη δαπάνη για την κάλυψη σε μηνιαία βάση, όπως προαναφέρθηκε ορίζεται στο ποσόν των 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τον μήνα.

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Παροχή υπηρεσιών σε ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό για την κάλυψη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου που αφορά στα ισχυρά και ασθενή κυκλώματα όλων των κτιρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαθεσιμότητα προσωπικού Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο σε 8ωρη βάση, καθημερινά από 08:00-16:00, Δευτέρα-Παρασκευή με υβριδικό μοντέλο εργασίας σε συνεννόηση με την ΥΤΥ. Στην περίπτωση του κατεπείγοντος θα ανταποκρίνεται ο ίδιος ή αντικαταστάτης του, συναφούς ειδικότητας, με φυσική παρουσία κατόπιν ειδοποίησής του από το Νοσοκομείο, εκτός ωραρίου, Σαββατοκύριακο και αργίες, μέχρι και 6 φορές κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Υπηρεσίες που θα πρέπει να καλύπτονται: Η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, εσωτερικά και εξωτερικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η αδιάλειπτη λειτουργία ρευματοδοτών και φωτισμού, ειδικά σε χώρους των εξεταστηρίων, ΜΕΘ, Χειρουργεία και όπου υποστηρίζουν μικροσυσκευές παροχής βοήθειας σε ασθενείς. Η αδιάλειπτη λειτουργία της μετάδοσης πληροφοριών, μέσω της ασθενής καλωδίωσης και των τοπικών RΑΚ των κτιρίων και η ενημέρωση στους Υπεύθυνους Τεχνικούς του Νοσοκομείου σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης είτε του δικτύου, είτε των μεικτονομήσεων των θέσεων εργασίας. Οι επιθεωρήσεις των πιθανών μετατροπών, ώστε να μπορεί να λειτουργεί το Νοσοκομείο χωρίς ηλεκτρολογικά ή μηχανολογικά προβλήματα, καθώς και κοστολογημένες εισηγήσεις για τις αναγκαίες μετατροπές. Η επίβλεψη του τομέα της ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της. Η επίβλεψη των εγκαταστάσεων αερίων υπό πίεση (οξυγόνου, πρωτοξειδίου, αζώτου και πεπιεσμένου αέρα). Η επίβλεψη της λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου, όπως και του δικτύου θέρμανσης και ύδρευσης. Η επίβλεψη της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας όλων των κλιματιστικών εγκαταστάσεων. Η ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων και των αναβατορίων του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος θα εποπτεύει το σύστημα σωληνωτού ταχυδρομείου για τυχόν αστοχίες του. Η επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων τηλεπικοινωνίας (τηλεφωνικού κέντρου, τηλεφωνικών συσκευών κ.λπ.) Η δια ζώσης επίβλεψη και ο έλεγχος των συντηρήσεων από τους αναδόχους σε σύμβαση, προκειμένου να επιβεβαιώνει το είδος της βλάβης και τη βέλτιστη διορθωτική ενέργεια. Η δια ζώσης επίβλεψη και ο έλεγχος των συνεργείων για έργα – επισκευές – τοποθετήσεις και από εξωσυμβατικές εταιρείες. Η εκπόνηση προμελετών και μελετών μικρής κλίμακας για την τροποποίηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και των κτηριακών υποδομών του Νοσοκομείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μέχρι εκτιμώμενου προϋπολογισμού 20.000 €. Η έκδοση των σχετικών αδειών είναι κατά περίπτωση, αντικείμενο του εκάστοτε Αναδόχου ή του Νοσοκομείου. Η έκδοση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης στον τομέα των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η σύνταξη καταλόγου αναγκαίων ανταλλακτικών για την εύρυθμη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και του υποσταθμού Μέσης Τάσης και την αποκατάσταση βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Νοσοκομείου, με βάση το ιστορικό βλαβών και την κατάσταση του εξοπλισμού. Η συμμέτοχη στη σύνταξη του προγραμματισμού νέων Έργων και τεχνικών συμβάσεων για ένταξη προς υλοποίηση το επόμενο έτος σε συνεργασία με την Υποδ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας, τη Δ/νση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Η υποβολή προτάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς εμπλεκομένους (φορέα διαχείρισης έργου, υπεύθυνος για την ενεργειακή μελέτη του Νοσοκομείου, ενεργειακός σύμβουλος κ.λπ.). Η δια ζώσης παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων – αναθέσεων για τη βελτίωση – αναβάθμιση – επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων και των κτηριακών υποδομών του Νοσοκομείου. Η επίβλεψη της εφαρμογής και λήψης όλων των απαιτούμενων μέσων και μέτρων ως προς την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού από κάθε εργασιακό κίνδυνο σε εναρμόνιση με τη Νομοθεσία και τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας και ιατρού εργασίας του Νοσοκομείου. Κατόπιν των ανωτέρω δεν δύναται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό οποιαδήποτε εταιρεία η οποία είναι σε ενεργή σύμβαση με το Νοσοκομείο στο πεδίο των Η/Μ εγκαταστάσεων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης κτιριακών υποδομών, διότι ο Ανάδοχος του παρόντος έργου θα ελέγχει και θα επιβλέπει όλα τα συνεργεία όλων των εταιρειών που είναι σε σύμβαση με το Νοσοκομείο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Υπεύθυνο Μηχανικό – Τεχνικό του Νοσοκομείου για τυχόν βλάβες σε τακτική ή προληπτική συντήρηση. Στην περίπτωση την οποία απαιτηθεί αντικατάσταση του Αναδόχου, θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός 24ώρου. Οι ενημερώσεις μεταξύ αναδόχου και εργοδότη να γίνονται εγγράφως. Ο Ανάδοχος είναι Υπεύθυνος για τη σωματική του ασφάλεια, αλλά και του προσωπικού του, βάση της ισχύουσας Νομοθεσίας. Διάρκεια Σύμβασης: 1 έτος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός Αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία σε Η/Μ έργα με αποδεικτικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, όπου θα πρέπει να προσκομίσει σχετικές βεβαιώσεις από τον φορέα που απασχολήθηκαν ή Τ.Π.Υ. ή συμβάσεις Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε νοσοκομείο τουλάχιστον 6 μήνες τα τελευταία 2 χρόνια, όπου θα πρέπει να προσκομίσει σχετικές βεβαιώσεις από τον φορέα που απασχολήθηκαν ή Τ.Π.Υ. ή συμβάσεις Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση του χώρου και του αντικειμένου επί ποινή αποκλεισμού. Μόνο για τους ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕ: ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του Π∆ 699/71 «περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υποµηχανικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών» στους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Υποµηχανικούς, και του Ν.298/1976 «περί ισοτιµίας των πτυχίων Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και άλλων Τεχνικών Σχολών κ.λπ.» στους πτυχιούχους των ΚΑΤΕΕ ,ΣΕΛΕΤΕ , ΑΣΠΕΤΕ ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου, µε προϋπηρεσία 4 χρόνων µετά την απόκτηση του πτυχίου τους χωρίς εξετάσεις και την αναγγελία άσκησης ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ΠΔ 108/13. Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ΠΔ 108/13. Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Εγγραφή στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και να ανήκει στην κατηγορία Γ’ τάξης (ΦΕΚ 177Α/06.10.2010) Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Βεβαίωση μέλους από οικείο επαγγελματικό φορέα και περί μη πειθαρχικού Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Με βάση το προεδρικό διάταγμα 114/17.10.2012 (ΦΕΚ 199Α/17.10.2012), βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά την επίβλεψη , κατασκευή και επιτήρηση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων με τις οποίες υποστηρίζεται και επιτυγχάνεται η καύση υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού. Για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΠΕ ή ΤΕ: Με βάση το προεδρικό διάταγμα 1/07.01.2013 (ΦΕΚ 3Α/08.01.2013), άδεια άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξυπηρέτηση και έλεγχο ψυκτικών εγκαταστάσεων με καθήκοντα και των τριών βαθμίδων που ορίζονται στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα. Η εκτιμώμενη δαπάνη για την κάλυψη σε μηνιαία βάση, όπως προαναφέρθηκε ορίζεται στο ποσόν των 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τον μήνα. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |
| --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.