Αθήνα, ….. ……………………

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντικείμενο της παρούσας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές για την Ετήσια Συντήρηση και Επισκευή Ξενοδοχειακού και Ξυλουργικού Εξοπλισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Α. «Η ΕΠΛΙΣ», Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ειδικές αυτές εργασίες μπορεί να αφορούν σε : - Επισκευή σε Θύρες – Παράθυρα – Ντουλάπες – Ράφια – Σιδηρικά – Ξυλουργικά Στοιχεία, υαλοπίνακες κλπ) - Προμήθεια και αντικατάσταση ειδών κλειθροποιϊας, συναφών ειδών εξαρτημάτων και υπηρεσιών . 1. Δικαίωμα Συμμετοχής - Προσόντα Συντηρητή - Έγγραφα που τεκμαίρουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την εξειδίκευση και την ενασχόληση με τις υπό αναδοχή υπηρεσίες (πτυχία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση έναρξης εργασιών, κλπ) - Ο Συντηρητής οφείλει να διαθέτει ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία σε ξυλουργικές εργασίες τουλάχιστον τριών (3) ετών. - Ο συντηρητής θα διαθέτει για την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής ξενοδοχειακού και ξυλουργικού εξοπλισμού κατάλληλο προσωπικό με τεχνική και επαγγελματική επάρκεια σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και τη νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ακατάλληλων ατόμων καθώς και η ανάθεση οποιασδήποτε εργασία σε τρίτους υπεργολαβικός. - Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείων και της κατάστασης ότι είναι σε θέση να αναλάβουν την προβλεπόμενη εκ της παρούσας διακήρυξης και εκ της νομοθεσίας συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών και βλαβών. [Επί ποινή αποκλεισμού] - Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει εκτελέσει επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες υπηρεσίες επισκευής - συντήρησης ξυλουργικών στοιχείων και εγκαταστάσεων κατά την τελευταία τριετία (3ετία) από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου των ξυλουργικών υπηρεσιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με αναφορά του τίτλου της υπηρεσίας, του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ιδιοκτήτη/εργοδότη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή της υπηρεσίας, του χρόνου υλοποίησης και ενός αριθμού τηλεφωνικής επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση ιδιώτη εργοδότη, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 του εργοδότη με χειρόγραφη βεβαίωση γνησίου της υπογραφής (ή ψηφιακή μέσω της πύλης του Ελληνικού Κράτους goν.gr), στην οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, ενώ σε περίπτωση εργοδότη δημόσιου φορέα αρκεί απλό αντίγραφο βεβαίωσης καλής εκτέλεσης (στρόγγυλη σφραγίδα) με μνεία στα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. - Ο Συντηρητής σε έκτακτες και σοβαρές περιπτώσεις έχει την υποχρέωση διάθεσης ανάλογου της βλάβης πλήρως εξοπλισμένου συνεργείου του. - Ο Συντηρητής θα δημιουργήσει μικρή αποθήκη με ανταλλακτικά που συνήθως χρειάζονται στις επισκευές σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση των βλαβών. - Το προσωπικό του Συντηρητή που θα διεξάγει τις εργασίες συντήρησης των καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της συμβάσεως, ουδεμία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση θα έχει εντός του Νοσοκομείου και ο αποκλειστικός εργοδότης αυτού θα είναι ο Συντηρητής. Το προσωπικό του Συντηρητή, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ, ή σε έτερο αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό για πλήρη ασφάλιση. Ο Συντηρητής είναι αποκλειστικά επιβαρυνόμενος και υπεύθυνος για την ασφάλιση κατά του κινδύνου εξ ατυχημάτων του απασχολούμενου προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου καθώς και για την έγκαιρη και κανονική καταβολή των κατά νόμο αποδοχών, επιδομάτων και των ασφαλιστικών εισφορών. Το προσωπικό του Συντηρητή δε θα μπορεί να έχει αξιώσεις από το Νοσοκομείο σε περιπτώσεις μη καταβολής από το Συντηρητή των δεδουλευμένων, τυχόν αποζημιώσεων ατυχήματος ή άλλης αιτίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2.Παρουσία Αναδόχου – Χρόνοι Απόκρισης 2.1 Παρουσία Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε: - Φυσική παρουσία στο Νοσοκομείο τουλάχιστον μία (1) οκτάωρη βάρδια ανά εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ήμερες από 07:00 έως και 15: 00 , κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία. - Διάθεση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού (τεχνίτες ξυλουργικών – σιδηρικών – γενικών κτιριακών επισκευών). Κατά την εβδομαδιαία παρουσία: - αποκαθίστανται όλες οι μη κρίσιμες βλάβες που έχουν καταγραφεί, - πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι, - καταγράφονται νέες φθορές ή δυσλειτουργίες. 2.2 Χρόνοι Απόκρισης 2.2.1 Κρίσιμες Βλάβες Υποχρεωτική ανταπόκριση εντός 12 ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας . Ως κρίσιμες θεωρούνται βλάβες που : - Επηρεάζουν την ασφάλεια ασθενών, προσωπικού ή επισκεπτών. - Αφορούν θύρες κλινικών, θαλάμων, χειρουργείων που δεν κλείνουν ή δεν ασφαλίζουν. - Βλάβες που ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού ή ατυχήματος. 2.2.1 Μη Κρίσιμες Βλάβες Θα αποκαθίστανται κατά την εβδομαδιαία τακτική παρουσία του Αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 3. Οικονομικοί Όροι Συνολική Ετήσια Προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.500,00 € πλέον ΦΠΑ. - Ετήσιο κατ’ αποκοπή τίμημα υπηρεσιών: 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ. - Ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό υλικών: 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Με την εξάντληση του ποσού των 3.000,00€, η προμήθεια επιπλέον υλικών πραγματοποιείται με ίδιες τιμές του Τιμοκαταλόγου Προσφοράς, κατόπιν έγγραφης έγκρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 4. Κατάλογος Συχνότερων Υλικών Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν Τιμοκατάλογο Προσφοράς των συχνότερων υλικών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες τιμές και θα είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, Αναλυτικός Τιμοκατάλογος Υλικών Α/Α; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ; ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙΑ; Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ). 1; ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ Κ 45-75 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΛΑΚΑ; 1; 15,00 €. 2; ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ CISA ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ Κ 45-85 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΛΑΚΑ; 1; 15,00 €. 3; ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΝΗ ΚΕΝΤΡΟ 20cm; 1; 15,00 €. 4; ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΝΗ ΚΕΝΤΡΟ 25cm; 1; 15,00 €. 5; ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΝΗ ΚΕΝΤΡΟ 30cm; 1; 20,00 €. 6; ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 4 x 5 cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20 ΜΗΚΟΣ 22 ΚΕΝΤΡΟ 25; 1; 8,00 €. 7; ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 18 ΜΗΚΟΣ 22 ΚΕΝΤΡΟ 25; 1; 8,00 €. 8; ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ 3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 60mm 27-33; 1; 15,00 €. 9; ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ 3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 60mm 30-30; 1; 15,00 €. 10; ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ 3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 70mm 27-43; 1; 15,00 €. 11; ΠΟΜΟΛΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ; 1; 30,00 €. 12; ΠΟΜΟΛΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ; 1; 30,00 €. 13; ΓΡΥΛΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ; 1; 10,00 €. 14; ΓΡΥΛΛΟΧΕΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ; 1; 15,00 €. 15; ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ 60mm 28-32; 1; 30,00 €. 16; ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ 60mm 30-30; 1; 30,00 €. 17; ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 3''; 1; 10,00 €. 18; ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 3,5''; 1; 10,00 €. 19; ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ; 1; 6,00 €. 20; ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ; 1; 6,00 €. 21; ΠΟΜΟΛΑ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ΒΙΔΩΤΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ; 1; 25,00 €. 22; ΠΟΜΟΛΑ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ΒΙΔΩΤΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ; 1; 25,00 €. 23; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 3,5 x 18; 1; 250,00 €. 24; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYI 3,5 x 25; 1. 25; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 3,5 x 30; 1. 26; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 3,5 x 40; 1. 27; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 3,5 x 45; 1. 28; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 3,5 x 50; 1. 29; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 40 x 18; 1. 30; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 40 x 30; 1. 31; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 40 x 40; 1. 32; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 40 x 50; 1. 33; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 40 x 60; 1. 34; ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ KOYTI 50 x 80; 1. 35; ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙ Νο 6; 2; 80,00 €. 36; ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙ Νο 8; 2. 37; ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙ Νο 10; 2. 38; ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΙ Νο 6; 1. 39; ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΙ Νο 8; 1. 40; ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΙ Νο 10; 1. 41; ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ HILTI ΚΟΥΤΙ M 8 x 60 mm; 1. 42; ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 80 cm ΚΟΥΤΙ; 1; 12,00 €. 43; ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 120 cm ΚΟΥΤΙ; 1; 12,00 €. 47; ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ; 1; 8,00 €. 48; ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΚΟΛΑΣ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ; 1; 10,00 €. 49; ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΠΡΑΤΣO ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ; 1; 120,00 €. 50; ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΤΖΑΜΙ) , Διαστάσεων 50cm x50cm πάχους 5 mm, ΑΠΛΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ; 1; 20,00 €. Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):; 880,00 €. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 5. Ανάδειξη Μειοδότη Ο μειοδότης θα αναδειχθεί σύμφωνα με την χαμηλότερη απόλυτη τιμή που θα προκύψει από το παρακάτω τύπο : Μ = Α +Β , Όπου : Α = Ετήσιο Τίμημα Υπηρεσιών Συντήρησης ( πρέπει να είναι μικρότερο των 5,500, 00 €) Β = Συνολικό ποσό από τα υλικά του πινάκα ανταλλακτικών ( πρέπει να είναι μικρότερο των 880,00 €). Σημείωση: Το Ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό υλικών: 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Θα εξαντληθεί με την προμήθεια των υλικών που θα απαιτηθούν για αντικατάσταση/ επισκευή βλαβών με την τιμή Τιμοκατάλογου Προσφοράς του Αναδόχου. Με την εξάντληση του ανωτέρω ποσού, επιπλέον υλικά προμηθεύονται με ίδιες τιμές του Τιμοκαταλόγου Προσφοράς, κατόπιν έγκρισης. Η συνολική Δαπάνη του μειοδότη θα είναι το σύνολο των: Δαπάνη Μειοδότη πλέον ΦΠΑ = Α + 3.000,00 € - Α = Προσφερόμενο Ετήσιο Τίμημα Υπηρεσιών Συντήρησης ( πρέπει να είναι μικρότερο των 5,500, 00 € πλέων ΦΠΑ) - Ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό υλικών: 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ / ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€) | ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (…%) (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.