ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συσκευής αυτόματης εγγραφής κασετών - Να έχει χωρητικότητα 600 κασετών, τις οποίες να εγγράφει συνεχόμενα χωρίς επαναφόρτωση. - Να διαθέτει 6 θήκες κασετών ίδιου ή διαφορετικού χρώματος χωρητικότητας 100 κασετών η καθεμιά. - Οι θήκες κασετών να είναι αποσπώμενες με χειρολαβή και να βρίσκονται σε ευθεία διάταξη στο πλάι του μηχανήματος έτσι ώστε να γίνεται η φόρτωση των κασετών από τον χρήστη με ευκολία. - Να χρησιμοποιεί τεχνολογία UV Laser και να εγγράφει μόνιμα και ανθεκτικά την επιφάνεια των κασετών, σε υψηλή ανάλυση 2500dpi. - Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα για την δέσμευση και αποβολή της σκόνης, κατά την εκτύπωση των κασετών, για την ασφάλεια του χρήστη. - Το φίλτρο να τοποθετείται σε ειδική θήκη εξωτερικά του μηχανήματος ώστε ο χρήστης να μπορεί να το αλλάζει με μεγάλη ευκολία. - Η αντικατάστασή του να απαιτείται μετά από τουλάχιστον 10.000 εκτυπώσεις. - Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής με λειτουργικό Windows και εγκατεστημένο το λογισμικό ελέγχου της συσκευής. - Να εγγράφει κάθε κασέτα σε λιγότερα από 3 δευτερόλεπτα. - Να είναι απλή στη χρήση της και αθόρυβη κατά τη διάρκεια εκτύπωσης των κασετών. - Να εγγράφει μόνιμα επάνω στις κασέτες σε μαύρο χρώμα με ευανάγνωστο τρόπο γράμματα, αριθμούς, σύμβολα, κοινούς και ειδικούς χαρακτήρες σε μια μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών (fonts) διαφόρων μεγεθών (font sizes). - Να διαθέτει δύο συστήματα συλλογής των εκτυπωμένων κασετών, σύστημα μηχανισμού ολίσθησης και σύστημα συλλογής τουλάχιστον 100 κασετών σε στήλη κάθετης διάταξης. - Να διαθέτει ενσωματωμένο barcode reader στην μπροστινή πλευρά, το οποίο να μπορεί να απενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού σε περίπτωση που δεν το χρειάζεται ο χρήστης. - Να μπορεί να συνδεθεί και με εξωτερικό υπολογιστή μέσω USB ή ethernet θύρας, ο οποίος να ελέγχει τη συσκευή με ειδικό λογισμικό. - Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει με ευκολία στοιχεία για την εγγραφή μιας μοναδικής κασέτας ή μιας μεγάλης σειράς/ παρτίδας κασετών καθώς και να δημιουργεί Barcodes που να περιέχουν τα στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί. - Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων ειδών barcode, όπως Data Matrix, QR code, Code 128. - Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης επείγουσας κασέτας, προσπερνώντας την πιθανή ουρά εκτύπωσης. - Μέσω του ειδικού λογισμικού να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής του χρώματος σε κάθε θήκη κασετών. - Οι εκτυπωμένες κασέτες να μπορούν να σαρωθούν σε μηχανήματα εγγραφής πλακιδίων. - Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή εκτύπωσης πλακιδίων του ίδιου οίκου, ώστε κατά την εκτύπωση κασετών να εκτυπώνονται παράλληλα και τα πλακίδια, εάν ο χρήστης το επιθυμεί. - Οι εργασίες εκτύπωσης να μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακληθούν κατά την επιθυμητή χρονική περίοδο. - Μέσω του λογισμικού να υπάρχει επίσης η δυνατότητα εύρεσης του συνολικού αριθμού εκτυπώσεων ανά ημέρα, μήνα ή έτος. - Να μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα LIS του εργαστηρίου. - Να φέρει CE-IVDR Mark. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Συσκευής αυτόματης εγγραφής πλακιδίων τεχνολογίας UV Laser - Να χρησιμοποιεί για την εγγραφή των πλακιδίων τεχνολογία UV Laser. - Να εγγράφει μόνιμα στο λευκό άκρο του πλακιδίου κατά τη βούληση του χρήστη, βελτιστοποιώντας τη ρουτίνα του εργαστηρίου και αυξάνοντας την ακρίβεια στη σήμανση και ταυτοποίηση των δειγμάτων. - Η εγγραφή να είναι υψηλής ανάλυσης, 2500dpi, και ανθεκτική στα χημικά και τους διαλύτες του εργαστηρίου, εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία των εκτυπωμένων στοιχείων. - Να έχει μικρό μέγεθος και να τοποθετείται εύκολα στον εργαστηριακό χώρο δίπλα ή πάνω στον μικροτόμο. - Να διαθέτει δύο θήκες χωρητικότητας τουλάχιστον 120 πλακιδίων η καθεμιά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπωθούν αυτόματα δύο τύποι πλακιδίων. - Οι δύο θήκες να βρίσκονται εσωτερικά του μηχανήματος και να αποσπώνται εύκολα επιτρέποντας την γρήγορη φόρτωση των πλακιδίων από τον χρήστη. - Να διαθέτει μία έξοδο χωρητικότητας τουλάχιστον 20 εκτυπωμένων πλακιδίων με δυνατότητα επέκτασης σε χωρητικότητα 150 εκτυπωμένων πλακιδίων. - Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης 20 πλακίδια / λεπτό (3 sec/πλακίδιο). - Να διαθέτει οθόνη αφής (touchscreen) τουλάχιστον 7΄΄ και ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη λογισμικό (software). - Να έχει τη δυνατότητα να τυπώνει Barcode γραμμικό (linear) και δύο διαστάσεων (2-D) ή QR, επάνω στο πλακίδιο καθώς και δυνατότητα εκτύπωσης αριθμών, γραμμάτων, ειδικών χαρακτήρων και λογοτύπων σε πλήθος γραμματοσειρών. - Να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει τον αριθμό των πλακιδίων ανά υπόθεση που θέλει να εκτυπώσει, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα της εργασίας του. - Μέσω του λογισμικού να υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης του συνολικού αριθμού εκτυπώσεων ανά ημέρα, μήνα ή έτος. - Ο χρήστης να επιλέγει εύκολα από την οθόνη από ποια θήκη θα εκτυπωθεί κάθε πλακίδιο. - Να υπάρχει η δυνατότητα και χειροκίνητης εκτύπωσης σε περίπτωση χρήσης κάποιου επιπλέον τύπου πλακιδίου που δεν υπάρχει ήδη σε κάποια θήκη του μηχανήματος είτε επιστρωμένου πλακιδίου. - Να φέρει ενσωματωμένο Barcode Scanner, ώστε να διαβάζει δεδομένα από barcodes και να τα μεταφέρει στο λευκό άκρο του πλακιδίου. - Να διαθέτει χρωματική ένδειξη ώστε να ενημερώνεται άμεσα ο χρήστης για την φόρτωση των πλακιδίων ή για οποιαδήποτε άλλη επείγουσα κατάσταση. - Να διαθέτει φίλτρο για τη δέσμευση της σκόνης που δημιουργείται από την εκτύπωση των πλακιδίων. - Να δέχεται κοινά πλακίδια του εμπορίου με λευκό περιθώριο. - Να μην απαιτεί κάποια ιδιαίτερη ετήσια συντήρηση. - Να διαθέτει θύρες εισόδου USB και Ethernet για σύνδεση με PC. - Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα LIS του εργαστηρίου. - Να φέρει CE Mark. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Α/Α; ΕΙΔΟΣ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ; ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ; ΠΟΣΟΤΗΤΑ; ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 1; Αντικειμενοφόρες πλάκες; Αντικειμενοφόρες πλάκες ,τύπου superfrost(50TMX/BT); τμχ; 15.000,00; 0,35 €/πλακάκι. 2; Αντικειμενοφόρες πλάκες; Αντικειμενοφόρες πλάκες ,τύπου superfrost Plus(50TMX/BT); τμχ; 5.000,00; 0,35 €/πλακάκι. 3; Κασέτες; Κασέτες έγκλεισης ιστών ,Laser Tissus Cassettes σε προγεμισμένη θήκη (1.800/BT); τμχ; 10.800,00; 0,38 €/κασέτα. 4; Κασέτες; Κασέτες έγκλεισης μικροβιοψιών Laser Tissus Cassettes σε προγεμισμένη θήκη(1800/BT); τμχ; 10.800,00; 0,38 €/κασέτα. | NAI |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Πρόσκλησης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση με αριθμό………. για την προμήθεια «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της πρόσκλησης, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.